## Slide 1
Semana 3
Aula 3

## Slide 2
Detecção de QRS
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010

## Slide 3: Detecção de QRS
Importância:
  Monitoramento de freqüência cardíaca
  Análise da Variabilidade da Freqüência Cardíaca
  Detecção de extra-sístoles e pausas
  Estabelecimento de uma referência temporal para análise de morfologia (nível do segmento ST, agrupamento/classificação de batimentos ectópicos)

## Slide 4: Exemplo: Base MIT-BIH de Arritmias
Massachusetts Institute of Technology – Beth Israel Hospital
48 registros de 30 minutos de duração
Derivações: II e V1
Resolução: 11 bits, faixa de 10mV
Freqüência de amostragem: 360Hz
Anotações inseridas por médicos:
  Instantes de ocorrência dos complexo QRS
  Classificação de arritmias
  Agrupamento morfológico de batimentos ectópicos

## Slide 5: Registro 223, Derivação II (Paciente de 73 anos)

## Slide 6: Abordagem mais simples: Detecção por Limiar

## Slide 7: Observação

## Slide 8: Detecção por limiar Limitação: Flutuação da linha de base

## Slide 9: Solução: Uso de Filtro Passa-Altas
Filtro passa-altas mais simples: Derivada
y[k] = x[k] – x[k 1]
Alternativas de cálculo:
x[k + 1] – x[k  1]
2x[k + 2] + x[k + 1] – x[k  1] – 2x[k  2]

## Slide 10: Resultado da aplicação da derivada y[k] = x[k] – x[k 1]

## Slide 11: Detalhe da derivada

## Slide 12: Enfatizando os picos maiores: Quadrado da derivada

## Slide 13: Quadrado da derivada: detalhe

## Slide 14: Uso da derivada Limitação: Ruído
Exemplo: Ruído gaussiano branco de média zero e desvio-padrão 20

## Slide 15: Sinal ruidoso: Ampliação

## Slide 16: Derivada do sinal ruidoso

## Slide 17: Derivada do sinal ruidoso: Ampliação

## Slide 18: Quadrado da derivada

## Slide 19: Solução: Uso de Filtro Passa-Baixas (Suavização)
Implementação mais simples: Filtro de média móvel
y[k] = ½ (x[k] + x[k 1])
Convolução com a seqüência de ponderação {½, ½}
Outras alternativas:
{1, 2, 1}/4
{1, 3, 3, 1}/8
(Sucessivas convoluções com {½, ½})

## Slide 20: Resultado da Aplicação do Filtro Passa-Baixas {1, 2, 1}/4

## Slide 21: Derivada do Sinal Suavizado

## Slide 22: Quadrado da Derivada do Sinal Suavizado

## Slide 23: Resumindo
Filtragem passa-altas para remover variações de linha de base.
Filtragem passa-baixas para suavizar o sinal (filtragem de ruído).
  Filtragem passa-faixa.
Transformação não-linear (quadrado do sinal) para enfatizar o pico associado ao complexo QRS.

## Slide 24: Alternativa: Uso de análise conjunta tempo-frequência

## Slide 25: Exemplo Função SPECGRAM do Matlab SP Toolbox

## Slide 26: Sinal com ruído e flutuação de linha de base

## Slide 27: Sinal com ruído e flutuação de linha de base

## Slide 28: Freqüência, Extra-sístoles, Pausas
RR[i] = Intervalo R-R entre o i-ésimo complexo QRS e o complexo QRS anterior.
Intervalo R-R médio (janela de M batimentos, excluíndo extra-sístoles e pausas):
Freqüência instantânea = (RR[i])1
Freqüência média = (RRmed[i])1
Extra-sístole: RR[i] <  RRmed[i], 0 <  < 1
Pausa: RR[i] >  RRmed[i],  > 1

## Slide 29: Variabilidade da Freqüência Cardíaca (VFC)
Sinal de VFC: Freqüência instantânea em função do tempo. (Heart Rate Variability, HRV)
Reflete a atividade da função autonômica cardíaca:
  Ramo vagal (parassimpático): diminuição da freqüência
  Ramo simpático: aumento da freqüência

## Slide 30: Obtenção do sinal de VFC
Deseja-se uma série temporal de valores de freqüência igualmente espaçados no tempo (período de amostragem constante)
Se a freqüência não for constante, os intervalos R-R não são igualmente espaçados no tempo.
Solução: realizar uma interpolação dos valores de freqüência instantânea a fim de obter uma seqüência para instantes de tempo igualmente espaçados.

## Slide 31: Análise espectral do sinal de VFC (Flutuação da freqüência ao longo do tempo)
HF (High Frequency): 0,15  0,40 Hz (período de 2,5 – 6.5 s)
  Modulação parassimpática
  Respiração
LF (Low Frequency): 0,05 – 0,15 Hz (período de 6.5 – 20 s)
  Modulação simpática e parassimpática
  Carga emocional intensa
  Resposta barorreflexa e pressão sangüínea
VLF (Very Low Frequency): < 0,05 Hz (período > 20 s)
  Mais de 90% da potência total do sinal de VFC
  Termorregulação, movimento vasomotor, e outros sistemas regulatórios lentos.
  Componente do tipo 1/f (aumento da potência com a diminuição da freqüência).

## Slide 32: Utilidade do sinal de VFC: Exemplos
Componente LF:
  Ataques isquêmicos
  Distúrbios cardiopulmonares
Componente HF:
  Comprometimento da função autonômica cardíaca em pacientes chagásicos.
  Possível indicador do risco de morte súbita.

## Slide 33
Muito Obrigado!
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010